湖州师范学院32号公寓楼空气能集中供热系统合作项目

单一来源谈判文件

一、项目名称：湖州师范学院32号公寓楼空气能集中供热系统合作项目

二、采购方式：本项目采购方式为单一来源谈判。

三、采购说明：从减轻用电压力、减少设施故障、减少学生电费支出、节能环保等方面考虑，32幢学生公寓寝室电热水器调整为空气能集中供热。
因1-31幢公寓均采用同一公司热水器空气能集中供热系统，从2012年10月签订合同服务至今学生满意度高，为尽早能让学生用上安全便捷的热水且考虑全校热水器项目的完整性，合作单位管理的统一性，售后服务标准的一致性，经学校相关会议同意并授权后勤服务中心采用单一来源谈判方式进行采购。

主要要求如下：

32号公寓楼280个房间刷卡系统及热水管道改造；

水箱配置不小于50吨，热水系统机组总电量不超过100千瓦；

系统对水箱中的水进行循环加热,温度控制在45-55℃之间；
供水时间段：5:00-8:00、11:00-13:00、16:00-23:00；
考虑校园整体美观，噪音影响最小，绿化面积占用最少，机组接水通电方便等因素，水箱选址在32号楼旁；
5.合作期限：合同签订日起至2027年10月14日；
6.其他要求：与2012年签订的“湖州师范学院学生公寓热水系统BOT合作项目合同”保持一致。
谈判对象：嘉兴市嘉科节能科技有限公司
收费要求：水费每公升人民币零点零五元（￥0.05元/公升)，智能刷卡设备必须与学校“一卡通”兼容，按月以当月热水供应收入的7.5%向学校支付管理费。
要求材料：
1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准；
2.符合资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件（附件2）
4.其他相关资料。
湖州师范学院后勤服务中心

2022年10月13日   
附件1：

湖州师范学院32号公寓楼空气能集中供热系统合作项目

单一来源谈判报价确定单
水费收取标准：人民币大写                元每公升（¥          /公升）

智能刷卡设备与学校“一卡通”兼容，中标人按月向采购人支付管理费，标准为中标人当月热水供应收入的      %。

备注：合作期限：合同签订日起至2027年10月14日。

谈判单位：                    

   （盖章）

               谈判代表（签字）：            
                            日期：         年     月     日

备注：谈判报价以人民币为结算单位，并以总计大写金额为准。

附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院32号公寓楼空气能集中供热系统合作项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：              

法定代表人身份证号码：                             

被授权人签名：               

被授权人身份证号码：                                
谈判人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日


  法定代表人身份证复印件：














           粘贴处





  被授权人身份证复印件：














           粘贴处








