## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 湖州师范学院和润餐厅售卖台改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：湖州师范学院和润餐厅售卖台改造工程 |  | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况： 本工程为湖州师范学院和润餐厅售卖台改造工程，具体情况详见清单。 二、工程量清单编制依据： 1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》； 3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）》； 4.《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》； 5. 《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定； 6. 《湖州市工程造价信息》、《浙江造价信息》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》； 7.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）； 8.人工按《湖州市建设工程造价信息》2023年第4期计取；主要材料及机械台班价格按《湖州市建设工程造价信息》2023年第4期和《浙江省建设工程造价信息》2023年第4期计取；其他无价材料按市场价格计取； 三、清单说明： 1.工程的各项检测费用，包括空气检测等均考虑在投标报价中。 2.场地内残留建筑垃圾的清运费用由各投标单位列入组织措施费中，运距自行考虑。 3.项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中。 4.投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用并计入报价。 5.施工中可能发生的，而技术措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在装修清单的技术措施项目清单"其他措施项目费"中自行考虑报价。 6.本工程部分材料招标人推荐了生产厂家或品牌，欢迎同等或优于推荐品牌档次的其他品牌参与，并投标文件中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等。 7.未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认。 8.本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整。 9.中标后，施工单位即需对施工现场进行保护，避免垃圾废料等的堆放，一切因保护不力产生的费用由投标单位自行解决，在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施等的保护措施，一旦发生，费用自负。 10.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，现场无条件服从业主做好与各专业工程施工的配合与衔接，相应编制施工方案，并作出报价。 11.本工程为改造工程，中标单位须对原有工程进行保护，如有损坏，由中标单位负责复原。 12.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价，若特征描述与图纸矛盾的以特征描述为准，但其中内容金额较大,对投标人自组报价有一定影响的必须以书面方式提出答疑要求。招标人将在招标文件规定时间内予以书面答复。
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：湖州师范学院和润餐厅售卖台改造工程 |  | 第 2 页 共 2 页
四、品牌说明： 1.电线电缆：杭州中策、湖州久盛、正泰、广汇 2.PVC50线管：中财、伟星、金德 3.隔离开关：德力西、正泰、施耐德 4.配电箱：德力西、正泰、施耐德 5.空开漏电保护：德力西、正泰、施耐德 6.插座：公牛、TCL、德力西 7、PPR冷热水管：中财、伟星、金德 8、三角阀：九牧、箭牌、伟星

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【安装】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：湖州师范学院和润餐厅售卖台改造工程-安装 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1.1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价）
1.1.1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费）
1.2 | 措施项目费 | (一) + (二)
1.2.1 | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价）
1.2.1.1 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费）
1.2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算
1.2.2.1 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×^aqwm^%
1.3 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
1.3.1 | (三)暂列金额 | 9+10+11
1.3.1.1 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×^bhgd^%
1.3.1.2 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
1.3.1.3 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
1.3.2 | (四)暂估价 | 12+13
1.3.2.1 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.2.2 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.3 | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
1.3.4 | (六)施工总承包服务费 | 14+15
1.3.4.1 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
1.3.4.2 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
1.4 | 规费 | (1 + 2) ×^gf^%
1.7 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×^sj^%
1.8 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×^htxfl^%
1.9 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
1.10 | 安全生产责任保险费（已计入企业管理费） | 来源《关于明确湖州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》
招标控制价合计 |  | (五 + 六 + 七 ) - 八

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【安装】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：湖州师范学院和润餐厅售卖台改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 配电箱进线YJV-4*35+1*16敷设 | m | 25.2
2 | 030411001001 | 配管 | 总线保护管PVC50安装,含配件 | m | 24
3 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱（不含内部配件）安装 | 台 | 1
4 | 030404019001 | 控制开关 | 空开-150A/3P | 个 | 1
5 | 030404019003 | 控制开关 | 空开-32A/1P+N | 个 | 7
6 | 030404019002 | 控制开关 | 空开-25A/1P+N | 个 | 12
7 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV-3*4平方线槽内敷设 | m | 600
8 | 030408001003 | 电力电缆 | YJV-3*6平方线槽内敷设 | m | 360
9 | 030411002001 | 线槽 | PVC线槽100mm*50mm敷设 | m | 84
10 | 030404035001 | 插座 | 插座 | 个 | 15
11 | 031001006002 | 塑料管 | PPR50水管,含配件 | m | 30
12 | 031001006001 | 塑料管 | PPR25水管,含配件 | m | 48
13 | 031001006003 | 塑料管 | PPR75水管,含配件 | m | 7.2
14 | 040502005001 | 阀门 | 铜芯三角阀 | 个 | 12
15 | 011204001001 | 台面切割 | 大理石台面开孔洞1110mm*410mm*130mm | 个 | 10
16 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 墙面电缆线开孔φ63 | 个 | 2
17 | 030402006001 | 隔离开关 | 隔离开关150A，含安装 | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【安装】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：湖州师范学院和润餐厅售卖台改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B001 | 其他措施费 | 其他措施费，含场地内垃圾清理，完工后场地内保洁等所有项目，施工单位勘察现场后自行报价 | 项 | 1
本页小计
合 计