湖州师范学院东校区和润餐厅一楼装修设计项目询价文件
一、项目名称：湖州师范学院东校区和润餐厅一楼装修设计项目。
二、招标方式：询价。

三、公告时间：2024年4月28日至2024年5月7日。
四、资格要求
1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：设计单位必须满足建筑设计行业乙级及以上资质。
项目概括

和润餐厅为二层框架结构，总建筑面积约8417.29㎡,二层于2022年暑假进行整体改造，现计划对和润餐厅一楼就餐区域进行装修(面积约2300㎡)。
设计内容
本工程在不改变原有建筑结构的基础上，对原有建筑内部部分区域重新进行装修改造设计，装修改造设计的部分内容主要包括就餐区域大厅整体布局规划（设计座位数约1000个）、供电（相关设备及照明）、空调、外墙铝合金窗户、门厅、顶部、墙地面装饰、售餐区域窗口、消防及根据甲方项目概算与现场要求进行设计等。具体如下：

（一）大厅座位区

1.就餐大厅设计座位要求在1000个左右。座位区根据不同就餐类型分区块，分区需求：散座区、卡座区、包间区、学习屋（每个学习屋配备插座、网络插口和液晶电视），要求与师生的学习、生活紧密联系起来，满足个性化需求，延伸就餐功能。

2.要求大厅座位配套插座和网络插口。

3.要求在大厅座位区自然嵌入学校文化的宣传区、文创展示区及自助设备区。

4.就餐大厅中央原丰盛湾档口拆除。

5.就餐大厅内（西南角清真拉面档口、东南角水果捞档口内地砖除外）地砖全部拆除重新铺贴。地砖考虑防滑性。

6.大厅墙面重新粉刷，大厅东、西两侧墙面要求做好防水，避免墙面发霉脱落。

7.大厅顶面吊顶重新设计安装，吊顶材料要求考虑防水性和耐用性，同时便于后期顶面维修。吊顶施工不改动消防设施设备布局。

8.大厅柱子及附属消防栓箱和雨水管要求美化包覆，雨水管要留检修口。

9.大厅东西两侧窗户加装窗帘。

10.大厅东西两侧靠墙的雨水管目前雨污混用。要求将2楼档口下来的油腻管单独剥离，油腻管沿室外墙壁下水，管道材料要求使用耐热90℃以上的材料。

11.大厅6台10匹柜式空调控制空开设置在大厅内，并更换电缆及空开要求能满足大厅空调全部开启。

12.大厅电路要求分区、分类控制和分级计量。消防电路要求独立。

（二）泔水回收区

1.在保留原大厅西门口泔水回收区（含传送带）基础上，在大厅东门一侧、大厅西侧（靠近清真拉面档口）各增加一个泔水回收区，要求设计合理。

2.大厅进入后厨洗碗间的不锈钢格栅门全部改掉。要求大厅进入后厨洗碗间处隔墙全封闭，门改为全封闭式。

3.对大厅西门口泔水回收区进行设计美化，要求干净、整洁。

4.所有靠近泔水回收区墙面要求防水防污、易清洁。

（三）洗手区

1.要求在大厅内东侧和大厅南侧外各增加1个洗手区。

2.要求对大厅西侧楼梯边上的洗手区进行翻新，与新增设洗手区风格统一。

（四）售卖区

1.在售卖间的大众菜售卖区与特色明档区之间设立防火分隔，并开设一个传菜窗口，材料采用防火材料。

2.将特色明档区与后厨烹饪间之间的传菜窗口改为钢制防火门。

3.将面向大厅的售卖窗口玻璃隔断上方的门头广告区域重新设计装修，要求有一定设计感。安装电视机用于菜单及菜价展示。

4.售卖窗口大理石台面下方立面瓷砖拆除，采用大理石或其他耐用材料重新覆盖。

（五）档口区

1.要求大厅西南角清真拉面档口天然气设备全部改为用电，铺设1条清真拉面档口专用电缆满足其正常经营。

2.要求大厅西南角清真拉面档口和东南角水果捞档口内水电单独计量和控制。

（六）其他

1.大厅西侧楼梯口宣传栏要求重新设计装修。

2.大厅烟感需根据原有编号按原位置安装。

3.大厅指示灯需重新理线统一开关。

4.大厅监控和报警器装修完成后原位置装回。

七、设计要求
1.须符合国家及地方法律法规及相关标准，须满足消防有关要求（附件3：关于东校区和润餐厅一楼装修项目有关消防要求现场勘察会备案）。

2.需结合校园文化与就餐相融合的文化理念设计。

3.设计结果：出具设计方案（CAD电子稿及A3彩色效果图2套）、施工图(CAD电子稿及标准蓝图4套)，后期需配合甲方完成项目整体施工及设施设备采购工作。

▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：马老师（2321098）
八、项目完成时间

在2024年5月20日完成项目设计，并出具设计方案，提交施工图设计文件。
八、项目预算

本项目报价不得高于人民币肆万捌仟叁佰元整（￥48300），否则作为废标处理。报价包含方案设计、施工图设计、后续设计、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。

九、付款方式

湖州师范学院东校区和润餐厅一楼装修项目竣工验收合格后30天内中标人开具正规税务发票，采购人在14个工作日内完成支付合同价的全款。

十、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；
3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件；

4.服务承诺书；

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2024年5月8日（周三）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  
十二、招评审方法及成交

    评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

                                            2024年4月28日
合同主要条款
甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）
根据湖州师范学院东校区和润餐厅一楼装修设计项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。
一、项目名称、合同总价
1.项目名称：湖州师范学院东校区和润餐厅一楼装修设计项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价包括方案设计、施工图设计、后续设计、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。
二、设计内容
本工程在不改变原有建筑结构的基础上，对原有建筑内部部分区域重新进行装修改造设计，装修改造设计的部分内容主要包括就餐区域大厅整体布局规划（设计座位数约1000个）、供电（相关设备及照明）、空调、外墙铝合金窗户、门厅、顶部、墙地面装饰、售餐区域窗口、消防及根据甲方项目概算与现场要求进行设计等。具体如下：

（一）大厅座位区

1.就餐大厅设计座位要求在1000个左右。座位区根据不同就餐类型分区块，分区需求：散座区、卡座区、包间区、学习屋（每个学习屋配备插座、网络插口和液晶电视），要求与师生的学习、生活紧密联系起来，满足个性化需求，延伸就餐功能。

2.要求大厅座位配套插座和网络插口。

3.要求在大厅座位区自然嵌入学校文化的宣传区、文创展示区及自助设备区。

4.就餐大厅中央原丰盛湾档口拆除。

5.就餐大厅内（西南角清真拉面档口、东南角水果捞档口内地砖除外）地砖全部拆除重新铺贴。地砖考虑防滑性。

6.大厅墙面重新粉刷，大厅东、西两侧墙面要求做好防水，避免墙面发霉脱落。

7.大厅顶面吊顶重新设计安装，吊顶材料要求考虑防水性和耐用性，同时便于后期顶面维修。吊顶施工不改动消防设施设备布局。

8.大厅柱子及附属消防栓箱和雨水管要求美化包覆，雨水管要留检修口。

9.大厅东西两侧窗户加装窗帘。

10.大厅东西两侧靠墙的雨水管目前雨污混用。要求将2楼档口下来的油腻管单独剥离，油腻管沿室外墙壁下水，管道材料要求使用耐热90℃以上的材料。

11.大厅6台10匹柜式空调控制空开设置在大厅内，并更换电缆及空开要求能满足大厅空调全部开启。

12.大厅电路要求分区、分类控制和分级计量。消防电路要求独立。

（二）泔水回收区

1.在保留原大厅西门口泔水回收区（含传送带）基础上，在大厅东门一侧、大厅西侧（靠近清真拉面档口）各增加一个泔水回收区，要求设计合理。

2.大厅进入后厨洗碗间的不锈钢格栅门全部改掉。要求大厅进入后厨洗碗间处隔墙全封闭，门改为全封闭式。

3.对大厅西门口泔水回收区进行设计美化，要求干净、整洁。

4.所有靠近泔水回收区墙面要求防水防污、易清洁。

（三）洗手区

1.要求在大厅内东侧和大厅南侧外各增加1个洗手区。

2.要求对大厅西侧楼梯边上的洗手区进行翻新，与新增设洗手区风格统一。

（四）售卖区

1.在售卖间的大众菜售卖区与特色明档区之间设立防火分隔，并开设一个传菜窗口，材料采用防火材料。

2.将特色明档区与后厨烹饪间之间的传菜窗口改为钢制防火门。

3.将面向大厅的售卖窗口玻璃隔断上方的门头广告区域重新设计装修，要求有一定设计感。安装电视机用于菜单及菜价展示。

4.售卖窗口大理石台面下方立面瓷砖拆除，采用大理石或其他耐用材料重新覆盖。

（五）档口区

1.要求大厅西南角清真拉面档口天然气设备全部改为用电，铺设1条清真拉面档口专用电缆满足其正常经营。

2.要求大厅西南角清真拉面档口和东南角水果捞档口内水电单独计量和控制。

（六）其他

1.大厅西侧楼梯口宣传栏要求重新设计装修。

2.大厅烟感需根据原有编号按原位置安装。

3.大厅指示灯需重新理线统一开关。

4.大厅监控和报警器装修完成后原位置装回。

三、设计要求
1.须符合国家及地方法律法规及相关标准，须满足消防有关要求（附件3：关于东校区和润餐厅一楼装修项目有关消防要求现场勘察会备案）。

2.需结合校园文化与就餐相融合的文化理念设计。

3.设计结果：出具设计方案（CAD电子稿及A3彩色效果图2套）、施工图(CAD电子稿及标准蓝图4套)，后期需配合甲方完成项目整体施工及设施设备采购工作。

四、项目完成时间

要求在2024年5月20日完成项目设计，并出具设计方案，提交施工图设计文件。
五、付款方式

湖州师范学院东校区和润餐厅一楼装修项目竣工验收合格后30天内中标人开具正规税务发票，采购人在14个工作日内完成支付合同价的全款。

六、双方责任

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

(1)乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)乙方未能履行合同规定的其它义务；

(4)乙方将项目转包。

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

湖州师范学院                                         
法定代表人或代表：          (签名)    法定代表人或代表：         (签名)

地址：浙江省湖州市二环东路759号      地址：

电话：0572-2321098                    电话：

邮编：313000                          邮编：
开户银行：建行吴兴支行                开户银行：

银行账号：33001649335050002860        银行账号：
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

123305004711725032                 

联系人：马胡斌                        联系人：

签约日期：2024年 月 日         合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

附件1:
报 价 单

项目名称：湖州师范学院东校区和润餐厅一楼装修设计项目

本项目设计面积约2300㎡，设计单价估算为   元/平方米，总设计费用合计：人民币大写             （￥      ）。
我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供设计服务。

     报价单位：                    
（盖章）
              报价代表（签字）：            
                           日期：         年     月     日
附件2：
法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务中心
我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院东校区和润餐厅一楼装修设计项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：              

法定代表人身份证号码：                             

被授权人签名：               

被授权人身份证号码：                                
投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日


附件3：

关于东校区和润餐厅一楼装修项目有关消防要求

现场勘察会备案
2024年4月15日，由后勤服务中心牵头，会同保卫处及消防维保单位人员就东校区和润餐厅一楼装修项目有关消防要求进行现场勘察和明确，在保证餐厅原有消防设施布局不变、使用完好的基础上进行局部装饰，施工过程中须按照以下要求执行：
一、一楼餐厅内部现有烟感、应急出口指示灯、广播、监控等设备在装修过程中进行保护性拆除，装修完成须原样复位并保证相关设备原有安装位置的布局保持不变，其中烟感设备在复位过程中需根据原有编码位置对应安装，且离地高度不得大于5米；应急出口指示灯需调整电气线路，并集中一处独立开关。
二、一楼餐厅东南角原水果捞门店调整为丰盛湾门店时，需敞开式设计，不可以封闭，同时保证位于东南角的消火栓可正常使用，不可遮挡。
三、一楼餐厅售卖区与就餐区之间原配置的防火卷帘门的功能及位置需确保不受影响，装修完成后完需保证防火卷帘门设施完好。
四、一楼现有售卖区进行大众售卖区与多样化明档区分隔，需按照防火要求施工并分隔到顶；烹饪间与明档之间现有的铝合金材质传菜窗口须改建为钢制防火门；使用明火的区域应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他区域分隔，餐厅各条通道需保持畅通，不得堵塞。

五、餐厅内不得私接乱拉电源、电线，必须保证电源电路及电器设备处于干燥状态，防止因受潮而短路，使用机械与电器设备不得过载运行。

注：此备案作为该装修项目有关消防的要求之一，须纳入项目设计，具体施工按设计论证结果实施。
        后勤服务中心

2024年4月28日
法定代表人身份证复印件


（正反面）：














           粘贴处





  被授权人身份证复印件


（正反面）：














           粘贴处










