2026年下半年全校楼宇屋面等区域疏通清理服务项目询价文件
一、项目名称：2026年下半年全校楼宇屋面等区域疏通清理服务项目

二、采购人式：询价。
三、公告时间：2026年 6月15日至2026年6月22日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。
五、服务范围
1.全校公共区域楼宇屋面（含部分门厅雨篷）、天沟：屋面面积约81811㎡，瓦片屋面南北两侧天沟约432m；

2.空调外机设备平台：空调外机设备平台数量约786个，总面积约6577㎡；

3.学生公寓楼宇屋面、天沟和平台：公寓数共25幢，屋面面积约5849㎡，瓦片屋面南北两侧天沟约2822m，32幢平台3个；

4.排水沟（：数字图书馆与教学楼33#中间二楼平台以及校内网球场、篮球场等区域排水沟约1700m；

5.排污井、排污沟：地下室排污井84个、排污沟约90米、地下通道深排污井（约7米）2个。（具体服务区域分布及工作量见附件2）

▲投标人在报价前须自行联系业务联系人安排现场踏勘时间，业务联系人：沈老师（18768378136）。
六、服务时间

服务时长自2026年6月-2026年11月底，具体时间自合同签订之日起计算。合同期间及合同期满，采购人对中标人服务情况进行考核，考核结果作为项目经费结算依据之一。（考核办法参见附件3）
七、服务内容及要求

（一）服务内容

1.集中清理：集中清理2次，时间为2026年6月和10月（具体时间需根据采购人实际需要调整）。
2.每月排查：每月对上述区域进行排查，对发现的垃圾、排水设施堵塞等问题，及时清理疏通。同时，对屋顶漏水网及部分屋顶通道井盖板等防护设备进行检查复位。
3.应急作业：根据采购人实际要求，对特定区域进行应急作业，要求自接到通知起，30分钟内到场，2小时内完成清理疏通。
（二）服务要求：

1.对上述区域的淤泥、垃圾、杂草树叶及废弃物品进行清理，对屋顶下水管道进行疏通。工作完成后，确保屋面、平台及排水沟等整洁干净无杂物，下水管道畅通。各类垃圾打包装袋及时外运。

2.集中清理、每月排查，每清理1处，须经双方监管人员签字确认后方确认完成；应急作业须经采购人现场确认无误后方确认完成。
3.集中清理、每月排查及应急作业，均须及时做好工作台账记录，以备采购人查看与备份，台账记录作为后期考核与验收依据之一。
（三）安全管理

1.中标人必须为在校作业人员购买意外伤害责任险。
2.实施高空作业人员，必须持有有效高空作业上岗证。

3.不得委派有施工不良记录或存在不良行为记录的人员。

4.注重施工人员行为管理，不得违规施工。在校期间严格遵守学校和中心相关规章制度，不得从事、参加与施工无关的活动。作业期间发生的一切安全问题，均由中标人承担。

八、预算标的

本项目报价不得高于人民币陆万柒仟元整（¥67000元），否则作为废标处理。报价包含服务费、人工费、工具材料费、垃圾清运费、安全措施费、保险费、税费等全部费用

九、付款方式

本项目一次性付款，合同期满并经采购人验收合格后，支付全部合同金额。若中标人出现附件3（《考核违约管理办法》）所列情形，采购人有权扣除相应合同金额。

十、产品质量保证及售后服务

1.中标人指派专人负责售后服务，接到故障通知后48小时内派员到场处置。

2.提供 7×24 小时电话技术支持与救援服务，交付售后网点清单、联系电话及维修人员名单。

3.所供产品为全新正品，无划痕、无瑕疵，符合国家质量及环保标准，无知识产权纠纷。

十一、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理：

1.投标报价清单(包括服务费、人工费、工具材料费、垃圾清运费、安全措施费、保险费、税费等全部费用)。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。报价清单见附件1。
2.营业执照副本复印件。

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件。

4.投标人开户银行、户名、账号。

5.其他相关材料。

十二、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人公章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2026年6月23日（周二）09:00时。
3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范大学东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：2321597。  
十三、招评审方法及成交

1. 评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

2.替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新组织采购。
十四、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范大学后勤服务网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十五、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或未能按时签订合同，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十六、相关术语

采购人：系指本次询价的湖州师范大学后勤服务中心。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十七、询价信息发布

本次询价所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：https://houqin.huznu.edu.cn/main.htm。

湖州师范大学后勤服务中心

2026年6月15日
合同主要条款
甲方：湖州师范大学                          （以下简称甲方）

乙方：____________________                  （以下简称乙方）

根据2026年下半年全校楼宇屋面等区域疏通清理服务项目询价文件的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

一、合同总价

1.项目名称：2026年下半年全校楼宇屋面等区域疏通清理服务项目

2.本合同总价；人民币______________元整（¥：_______）。合同金额包括服务费、人工费、工具材料费、垃圾清运费、安全措施费、保险费、税费等全部费用，一经确认，双方不得以任何理由要求更改。

二、服务范围
1.全校公共区域楼宇屋面（含部分门厅雨篷）、天沟：屋面面积约81811㎡，瓦片屋面南北两侧天沟约432m；

2.空调外机设备平台：空调外机设备平台数量约786个，总面积约6577㎡；

3.学生公寓楼宇屋面、天沟和平台：公寓数共25幢，屋面面积约5849㎡，瓦片屋面南北两侧天沟约2822m，32幢平台3个；

4.排水沟（：数字图书馆与教学楼33#中间二楼平台以及校内网球场、篮球场等区域排水沟约1700m；

5.排污井、排污沟：地下室排污井84个、排污沟约90米、地下通道深排污井（约7米）2个。（具体服务区域分布及工作量见附件1）

三、服务时间与要求

服务时长自2026年6月-2026年11月底，具体时间自合同签订之日起计算。合同期间及合同期满，甲方对乙方服务情况进行考核，考核结果作为项目经费结算依据之一。（考核办法参见附件2）
四、服务内容及要求

（一）服务内容

1.集中清理：集中清理2次，时间为2026年6月和10月（具体时间需根据甲方实际需要调整）。
2.每月排查：每月对上述区域进行排查，对发现的垃圾、排水设施堵塞等问题，及时清理疏通。同时，对屋顶漏水网及部分屋顶通道井盖板等防护设备进行检查复位。
3.应急作业：根据采购人实际要求，对特定区域进行应急作业，要求自接到通知起，30分钟内到场，2小时内完成清理疏通。
（二）服务要求：

1.对上述区域的淤泥、垃圾、杂草树叶及废弃物品进行清理，对屋顶下水管道进行疏通。工作完成后，确保屋面、平台及排水沟等整洁干净无杂物，下水管道畅通。各类垃圾打包装袋及时外运。

2.集中清理、每月排查，每清理1处，须经双方监管人员签字确认后方确认完成；应急作业须经甲方现场确认无误后方确认完成。
3.集中清理、每月排查及应急作业，均须及时做好工作台账记录，以备甲方查看与备份，台账记录作为后期考核与验收依据之一。
（三）安全管理

1.乙方必须为在校作业人员购买意外伤害责任险。
2.实施高空作业人员，必须持有有效高空作业上岗证。

3.不得委派有施工不良记录或存在不良行为记录的人员。

4.注重施工人员行为管理，不得违规施工。在校期间严格遵守学校和中心相关规章制度，不得从事、参加与施工无关的活动。作业期间发生的一切安全问题，均由乙方承担。
五、付款方式

本项目一次性付款，合同期满并经甲方验收合格后，支付全部合同金额。若中标人出现附件2（《考核违约管理办法》）所列情形，采购人有权扣除相应合同金额。

1.供应商指派专人负责售后服务，接到故障通知后48小时内派员到场处置。

2.提供 7×24 小时电话技术支持与救援服务，交付售后网点清单、联系电话及维修人员名单。

3.所供产品为全新正品，无划痕、无瑕疵，符合国家质量及环保标准，无知识产权纠纷。

2.提供 7×24 小时电话技术支持与救援服务，交付售后网点清单、联系电话及维修人员名单。

3.所供产品为全新正品，无划痕、无瑕疵，符合国家质量及环保标准，无知识产权纠纷。

1.服务响应时间：质保期内货物出现故障，中标人在接到采购人通知后在2小时内到达现场，并于2个工作日内完成质保期内免费维修或更换。

2.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

3.中标人供应的产品如与投标现场提供的样品不一致、不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。1.商品运输至采购人指定仓库，并按照要求摆放，如包装有损，及时更换，方可验收，所产生的费用由供货商承担。

2.租赁的机器运输至指定地点，并按照采购人指定摆放，费用由供货商承担，包括卸车费、搬运费、人工费、保险费、税费等全部费用。

3.供货商应明确提供详细的负责人及维修人员的电话等有关信息。

4.供货商承诺期末试卷印刷前必须进行常规保养维护，平时不定期进行保养，确保机器正常运行。如期末试卷印刷前没有做好保养维护的扣500元/次，出现未保养维护到位造成采购人损失由供货商承担，采购人有权单方面终止合同。

5.供货商接到报修要求后，须10分钟电话响应，2小时内上门维修，如需更换，24小时内更换完成。未达到上述要求的，扣500/次。

6.设备出现故障次数每月不能超过2次，第2次出现故障时，需及时更换设备，如未及时更换则扣1000元。拒绝更换的，采购人有权单方面终止合同并要求供货商赔偿损失。

7.合同期内，因油墨或设备等问题造成印刷质量问题需重新印刷的，所发生的费用由供货商承担，并扣300元/次；被投诉的，扣 500 元/次；情节严重的，采购人有权单方面终止合同。 

8.由于设备原因造成漏电甚至火灾等情况，所产生的一切损失由供货商承担，采购人有权单方面终止合同，并保留追究其相关法律责任的权利。

9.合同期内，如遇采购人主体调整，需重新签订采购合同的，供货商应无条件同意，新合同采购时间及采购内容不变。

六、违约责任与解决方式

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是终局的，甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书。

2.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，由湖州市仲裁委员会促裁。

七、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章即生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                        乙方（签章）：
湖州师范大学                          

法定代表人或代表：      (签名)   法定代表人或代表：       (签名)

地址：浙江省湖州市二环东路759号      地址： 

电话：0572-                    电话：

邮编：313000                          邮编：

开户银行：建行吴兴支行                开户银行：

银行账号：33001649335050002860        银行账号：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

123305004711725032                  

联系人：                        联系人：

签约日期：2026年 月  日 合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号
附件1:

报 价 单

项目名称：2026年下半年全校楼宇屋面等区域疏通清理服务项目

本项目投标报价：

人民币大写：            （￥           ）。

1.以上报价包括服务费、人工费、工具材料费、垃圾清运费、安全措施费、保险费、税费等全部费用在内。

2.投标报价以人民币为结算单位，并以总计大写金额为准。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供服务。

报价单位：                           

                                 （盖章）

                            报价代表（签字）：            

                        日期：  年     月     日

附件2:

全校楼宇屋面、天沟、排污井等清理区域及数量
	序号
	区域  
	建筑名称
	屋顶清理面积（m2）
	屋顶天沟清理（m）
	空调外机设备平台面积（m2）
	空调外机设备平台数（个）
	备  注

	1
	西校区公共楼宇
	高配房（西校区）
	359
	/
	/
	/
	

	2
	
	沈左尧图书馆
	1873
	/
	372
	60
	裙楼屋面及雨篷

	3
	
	校史馆
	1168
	/
	/
	/
	裙楼屋面及雨篷

	4
	
	建树大厦（含门诊部）
	1851
	/
	/
	/
	裙楼屋面及雨篷

	5
	
	熙培专家楼
	840
	/
	/
	/
	含雨篷

	6
	
	陆增镛纪念馆
	258
	/
	/
	/
	

	7
	
	工程训练中心
	112
	/
	/
	/
	含彩钢瓦天沟清理

	8
	
	教学楼1#（理学院）
	1766
	/
	/
	/
	裙楼屋面及雨篷

	9
	
	教学楼2#（理学院）
	1162
	/
	/
	/
	

	10
	
	教学楼3#（理学院）
	1123
	/
	/
	/
	

	11
	
	教学楼4#（外语学院）
	1126
	/
	/
	/
	裙楼屋面及雨篷

	12
	
	教学楼6#
	1469
	/
	/
	/
	

	13
	
	教学楼7#
	875
	/
	/
	/
	裙楼屋面

	14
	
	教学楼8#
	1517
	/
	/
	/
	

	15
	
	和谐餐厅
	1490
	/
	/
	/
	含雨篷

	16
	
	和悦餐厅
	1432
	/
	/
	/
	含雨篷

	17
	
	锅炉辅房
	623
	/
	/
	/
	

	18
	
	燕英体育馆
	/
	220
	/
	/
	

	19
	
	明知楼
	1650
	/
	/
	/
	

	20
	西校区学生公寓
	1幢学生公寓
	534
	/
	/
	/
	

	21
	
	2幢学生公寓
	534
	/
	/
	/
	

	22
	
	3幢学生公寓
	534
	/
	/
	/
	

	23
	
	4幢学生公寓
	534
	/
	/
	/
	

	24
	
	1-4幢辅房
	80
	/
	/
	/
	

	25
	
	7幢学生公寓
	150
	62
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	26
	
	5-7幢连廊
	882
	/
	/
	/
	

	27
	
	8幢学生公寓
	170
	62
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	28
	
	9幢学生公寓
	170
	62
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	29
	
	8-9幢门厅
	175
	/
	/
	/
	

	30
	
	10幢学生公寓
	/
	112
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	31
	
	11幢学生公寓
	/
	100
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	32
	
	12幢学生公寓
	/
	100
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	33
	
	13幢学生公寓
	/
	84
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	34
	
	14幢学生公寓
	/
	84
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	35
	中校区公共楼宇
	教学楼10#（教育学院）
	1367
	/
	/
	/
	裙楼屋面含雨篷

	36
	
	教学楼11#（教育学院）
	679
	/
	/
	/
	

	37
	
	教学楼12#
	1613
	/
	/
	/
	含连廊

	38
	
	教学楼13#（人文、社发）
	1261
	/
	/
	/
	含连廊

	39
	
	艺术学院15#（艺术学院）
	1296
	/
	/
	/
	

	40
	
	艺术学院16#（艺术学院）
	1524
	/
	/
	/
	

	41
	
	体育学院及周边大学生活动中心17#、18#
	2200
	212
	/
	/
	

	42
	
	两赵纪念馆
	185
	/
	/
	/
	

	43
	
	和顺餐厅
	1543
	/
	/
	/
	

	44
	
	高配房（中区）
	116
	/
	/
	/
	

	45
	东校区公共楼宇
	22#（工学院）
	638
	/
	62
	4
	

	46
	
	23#（工学院）
	1607
	/
	540
	36
	含连廊

	47
	
	25#（工学院）
	1461
	/
	205
	36
	

	48
	
	28#(生科院)
	1844
	/
	270
	50
	含连廊

	49
	
	29#(生科院)（含西侧平房）
	1881
	/
	270
	50
	

	50
	
	生科院化学品仓库
	152
	/
	/
	/
	

	51
	
	26#（医学院）
	2512
	/
	429
	56
	含连廊

	52
	
	27#（医学院）
	2512
	/
	429
	56
	

	53
	
	教学楼30#
	2117
	/
	27
	12
	含复层楼顶

	54
	
	教学楼31#（信工）
	1118
	/
	72
	60
	

	55
	
	教学楼32#
	3670
	/
	765
	90
	

	56
	
	2号行政楼
	1202
	/
	952
	68
	

	57
	
	明德楼
	1197
	/
	952
	68
	

	58
	
	明达楼（行政楼）
	2477
	/
	/
	/
	含雨篷、天沟

	59
	
	教学楼36#（经管学院）
	2019
	/
	/
	/
	含雨篷、天沟

	60
	
	东校区传达室(北大门、西大门两个点）
	296
	/
	/
	/
	

	61
	
	数字图书馆（南楼）
	2111
	/
	/
	/
	

	62
	
	教学楼33#（北楼）
	2111
	/
	1232
	140
	

	63
	
	大会堂
	5476
	/
	/
	/
	裙楼屋面

	64
	
	和润餐厅
	5300
	/
	/
	/
	

	65
	
	高压配电房（东区）
	132
	/
	/
	/
	

	66
	
	科技综合楼
	7500
	/
	/
	/
	A/B/C/D座及辅楼

	67
	东校区学生公寓区
	22幢学生公寓
	5
	100
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	68
	
	23幢学生公寓
	5
	100
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	69
	
	24幢学生公寓
	5
	100
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	70
	
	25幢学生公寓
	10
	232
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	71
	
	26幢学生公寓
	10
	200
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	72
	
	27幢学生公寓
	5
	120
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	73
	
	28幢学生公寓
	10
	212
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	74
	
	29幢学生公寓
	10
	200
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	75
	
	30幢学生公寓
	5
	134
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	76
	
	31幢学生公寓
	10
	170
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	77
	
	32幢学生公寓
	450
	274
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理（2-7层过道外侧L型小沟）

	78
	
	33幢学生公寓
	5
	74
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	79
	
	34幢后勤辅房
	5
	64
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理

	80
	
	35幢学生公寓
	1551
	176
	/
	/
	瓦片屋面天沟清理(含一楼外侧7个雨篷及设备平台）

	
	合计
	
	87660
	3254
	6577
	786
	

	排污井、排污沟清理点位

	序号
	校区  
	建筑名称
	排污井数量（个）
	排污沟长度（m）
	备  注

	1
	西校区
	沈左尧图书馆地下室
	2
	3
	

	2
	
	明知楼地下室
	3
	5
	

	3
	东校区
	36号教学楼地下室东侧
	1
	3
	

	4
	
	36号教学楼地下室中间
	3
	/
	

	5
	
	36号教学楼地下室西侧
	1
	3
	

	6
	
	明达楼地下室入口4个
	2
	24
	

	7
	
	明达楼地下室
	3
	/
	

	8
	
	32号教学楼地下室入口
	4
	12
	

	9
	
	32号教学楼地下室中间
	4
	/
	

	10
	
	30号教学楼地下室
	9
	16
	

	11
	
	31号教学楼地下室
	2
	/
	

	12
	
	26号教学楼地下室入口
	1
	10
	

	13
	
	26号教学楼地下室
	9
	/
	

	14
	
	27号教学楼地下室
	3
	/
	

	15
	
	图书馆地下室
	4
	10
	

	16
	
	图书馆地下室
	30
	/
	

	17
	
	研究生公寓地下室
	3
	4
	

	合计
	84
	90
	

	其他

	序号
	区域
	数量
	单位
	备注

	1
	地下通道东西侧7米深排污井
	2
	个
	排污井底部淤泥等清理，排污井深度约7米，单个清理面积约20㎡。

	2
	32幢学生公寓平台
	3
	个
	大门门厅顶平台2个及洗衣房旁外侧平台1个，合计约63.27㎡清理。

	3
	数字图书馆与教学楼33#中间二楼平台
	300
	米
	排水沟清理

	4
	西校区、东校区网球场、篮球场
	1400
	米
	排水沟清理


附件3：

考核违约管理办法

一、终止合同项

在服务期限内，如因中标人原因，造成有下列情况之一者，采购人有权单方面终止合同，并追究中标人相应责任包括有关法律责任（包含但不限于以下内容）。

1.经认定中标人存在转包事实，经采购人指出后7日内仍未改正的。

2.集中清理和每月排查期间，中标人未按合同规定开展清理工作的，经采购人指出后3日内仍未改正的。                                                                          

3.在采购人应急需要时，中标人拒绝作业，3次以上未按规定的要求和时间开展清理、疏通工作的。  
二、违约处理项

中标人在实际服务过程中违反合同要求的，将视情节轻重给予扣除相应的合同款（包含但不限于以下内容）。

1.每月排查未到位的，或虽排查但未填写排查日志，经指出后3日内仍未改正的，每次扣除合同款500元。

2.相关服务区域发生堵塞，未按规定时间到达现场开展清理工作的，每次扣除合同款500元。

3.在定期集中清理过程中，出现遗漏未清理的，经指出3日内未及时清理的，发现1处扣除合同款500元。

4.清理完成后，产生的垃圾未及时打包装袋外运，经指出3日内仍未处理的，发现1次扣除合同款500元。
