湖州师范学院中校区学生公寓水箱清洗及维护采购项目     询价文件
一、项目名称：湖州师范学院中校区学生公寓水箱清洗及维护采购项目。

二、招标方式：公开询价。

三、公告时间：2022年5月31日至2022年6月6日。

四、资格要求
1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：投标人营业执照经营范围具有水箱清洗、消毒服务内容，清洗人员须提供有效期内的从业人员预防性健康检查合格证明。
五、项目内容、要求
	项目名称
	所在位置
	体积  （立方）

	水箱清洗       （含检测）
	16幢东边水箱
	32

	
	16幢西边水箱
	32

	
	17幢东边水箱
	32

	
	17幢西边水箱
	32

	
	18幢东边水箱
	51

	
	18幢西边水箱
	51

	
	19幢东边水箱
	51

	
	19幢西边水箱
	51

	
	20幢水箱
	32

	
	21幢水箱
	32

	项目名称
	所在位置
	数量 （个）

	水箱维护       （水箱内支架更换）

	18幢、19幢、20幢、21幢楼顶水箱

	6


清洗及水质检测要求：
1.清洗流程需包括：

（1）用清水洗净水箱内壁。 

（2）用消毒剂、液对水箱内壁进行消毒。

（3）清理内壁消毒剂、液后，并重新冲洗水箱内壁，无残留。

（4）确保水箱内壁无污迹无杂质，符合水质检测要求。

2.服务过程中需要的材料、工具需由中标人自行准备，所用的消毒产品必须符合国家二次供水水箱清洗有关要求，清洗消毒人员必须严格按照药剂使用说明中的配比、消毒时间等要求进行操作。
3.清洗过程中由采购人安排专人负责跟踪监督。

4.完成水箱清洗后，由中标人委托第三方有资质的检测单位出具二次供水水质检测报告，中标人应确保无因清洗消毒造成的超标项，如因水箱清洗原因水质检测数据达不到二次供水水质国家标准的，中标人须免费再次清洗，直到检测合格。

5.水质检测要求：

二次供水水质检测内容：pH值、浑浊度、游离余氯、肉眼可见物、臭和味、铁、锰、色度、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌；

6.检测单位经营范围含水质检测内容并具有检验检测机构资质认定证书。
水箱维护要求：
1.水箱内原有铁质支架拆除更换为食用级304不锈钢支架。
2.垃圾清理及外运，所有维护中产生的垃圾在维护完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有涉及的各项费用中标人自行考虑，维护完成现场必须清理干净；

3.质保期2年。
▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：姚喜亮（13567227946）

六、项目预算

本项目报价不得高于人民币叁万玖仟零陆拾元整（￥39060元），否则作为废标处理。报价包含材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、清洗费、消毒费、拆装费、税金等全部费用。
七、付款方式

采购人验收合格后，中标人开具发票，采购人15个工作日内支付款项。
八、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；
3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件；

4.清洗人员预防性健康检查合格证明；
5.服务承诺书；

6.其他相关资料。

九、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2022年6月7日（周二）09:00时。
3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  
十、招评审方法及成交

    评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十一、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务中心网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十二、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书一个月内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十三、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十四、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

                                            2022年5月31日
合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院中校区学生公寓水箱清洗及维护采购项目的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。
一、项目名称、合同总价
1.项目名称：湖州师范学院中校区学生公寓水箱清洗及维护采购项目

2.合同总价：人民币__________（￥________）。合同总价包含料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、清洗费、消毒费、拆装费、税金等全部费用和国家政策性规定的费用。

	项目名称
	项目内容
	单位
	数量
	单价
	合计

	水箱清洗
	水箱清洗（含检测）
	立方米
	396
	
	

	水箱维护

	水箱内原有铁质支架拆除更换为食用级304不锈钢支架
	个
	6
	
	

	合计
	人民币大写：              元整(￥：        )


二、项目内容
	项目名称
	所在位置
	体积  （立方）

	水箱清洗       （含检测）
	16幢东边水箱
	32

	
	16幢西边水箱
	32

	
	17幢东边水箱
	32

	
	17幢西边水箱
	32

	
	18幢东边水箱
	51

	
	18幢西边水箱
	51

	
	19幢东边水箱
	51

	
	19幢西边水箱
	51

	
	20幢水箱
	32

	
	21幢水箱
	32

	项目名称
	所在位置
	数量 （个）

	水箱维护       （水箱内支架更换）

	18幢、19幢、20幢、21幢楼顶水箱

	6


三、项目要求
清洗及水质检测要求：
1.清洗流程需包括：

（1）用清水洗净水箱内壁。 

（2）用消毒剂、液对水箱内壁进行消毒。

（3）清理内壁消毒剂、液后，并重新冲洗水箱内壁，无残留。

（4）确保水箱内壁无污迹无杂质，符合水质检测要求。

2.服务过程中需要的材料、工具需由中标人自行准备，所用的消毒产品必须符合国家二次供水水箱清洗有关要求，清洗消毒人员必须严格按照药剂使用说明中的配比、消毒时间等要求进行操作。
3.清洗过程中由甲方安排专人负责跟踪监督。

4.完成水箱清洗后，由乙方委托第三方有资质的检测单位出具二次供水水质检测报告，乙方应确保无因清洗消毒造成的超标项，如因水箱清洗原因水质检测数据达不到二次供水水质国家标准的，乙方须免费再次清洗，直到检测合格。

5.水质检测要求：

二次供水水质检测内容：pH值、浑浊度、游离余氯、肉眼可见物、臭和味、铁、锰、色度、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌；

检测单位经营范围含水质检测内容并具有检验检测机构资质认定证书。

水箱维护要求：
1.水箱内原有铁质支架拆除更换为食用级304不锈钢支架。
2.垃圾清理及外运，所有维护中产生的垃圾在维护完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有涉及的各项费用中标人自行考虑，维护完成现场必须清理干净；

3.质保期2年。
四、付款方式

甲方验收合格后，乙方开具发票，甲方15个工作日内支付款项。
五、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、技术人员、实施人员等均符合甲方的要求，以确保服务质量。

2.乙方需为项目实施人员购买保险，在清理时和施工时，做好各项安全防范措施，因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

3.甲方负责在清洗前放空二次供水水箱内存水，为乙方提供可施工条件。

4.本项目水箱维护质保期2年，质保期内出现工程质量问题，由乙方负责处理，实现免费包修，直至符合质量要求，我单位承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质保期顺延。
六、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

七、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）
甲方（签章）：                            乙方（签章）：

湖州师范学院                                                        
法定代表人/委托代表签字：                 法定代表人/委托代表签字： 

签约日期：    年   月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号
附件1:
报 价 单
项目名称：湖州师范学院中校区学生公寓水箱清洗及维护采购项目
	项目名称
	项目内容
	单位
	数量
	单价
	合计

	水箱清洗
	水箱清洗（含检测）
	立方米
	396
	
	

	小计
	人民币大写：____________________(￥：      )

	项目名称
	项目内容
	单位
	数量
	单价
	合计

	水箱维护

	18幢19幢20幢21幢楼顶水箱内原有铁质支架拆除更换为食用级304不锈钢支架

	个
	6
	
	

	小计
	人民币大写：____________________(￥：      )

	合计
	人民币大写：____________________(￥：      )


我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此报价提供湖州师范学院中校区学生公寓水箱清洗及维护采购服务。

报价单位：

（盖章）
              报价代表（签字）：            
                            日期：         年     月     日
附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院中校区学生公寓水箱清洗及维护采购项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：              

法定代表人身份证号码：                             

被授权人签名：               

被授权人身份证号码：                                
投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日


  法定代表人身份证复印件：














           粘贴处





  被授权人身份证复印件：














           粘贴处










