## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程为湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目，本工程位于湖州市吴兴区。 二、工程量清单及报价编制依据： 1、根据“湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目”现场实际情况； 2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定； 4、费率按照《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）、《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定【2016】54号）和《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（湖建发【2018】71号）文件的规定计取；其中安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限。税金为不可竞争费用，按9%计取。 三、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：详见招标文件； 2、工期：详见招标文件； 3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求； 4、材料费、人工费按《湖州市建设工程造价信息》2023年第9期、《浙江造价信息》2023年第9期； 四、清单说明： 1、清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，计入综合单价及合价内。如投标人认为措施项目清单中的项目不足以包含所需的措施项目，可以在措施项目中自行补充，相应的金额计入投标总价中。 2、本工程所用砂浆均为商品砂浆、混凝土均采用商品混凝土。 五、清单其他说明和注意事项： 1、施工措施费中其他措施费中其他措施费自行考虑二次搬运及其他承包人认为有可能发生的所有措施费。 2、承包人必须按照有关部门的规定及要求采取环境保护、工程围护、交通围护、警示措施等，相关费用考虑在投标报价内，中标后将不作调整。 3、本工程暂列金为1000元整。 六、推荐材料品牌： 1、配电箱：德力西、正泰、鸿雁 2、柜内开关：人民电气、正泰、德力西

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目-土建（安装配套） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 新出线电缆管道开挖，其中绿化带开挖39米，硬质路面切割开挖19米，深度宽度投标单位自行考虑，钢管铺设完成后绿化需要恢复保活，路面处需用C30混凝土护管，沥青面层恢复，垃圾打扫外运。 | m | 58.00
2 | 010401011001 | 砖检查井 | 砖砌矩形电缆井1000mm*1000mm*600mm，预制混凝土盖板，包含角铁等 | 座 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目-土建（安装配套） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
室外部分
1 | 030411001001 | 配管 | 镀锌钢管埋设 | m | 116.00
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 镀锌钢管内穿电缆，规格95m2，主材甲供 | m | 160.00
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 老穿路钢管内抽电缆，主材运至甲方指定地点 | m | 30.00
4 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | 配电房内新安装配电箱，一进12出，包含元器件等 | 台 | 1
室内部分
5 | 030411003001 | 桥架 | 150宽钢制桥架安装，包含支架安装及油漆等 | m | 45.99
6 | 030413003001 | 打洞（孔） | 墙体及楼板开孔，并修复孔洞 | 个 | 8
7 | 030411001002 | 配管 | 吊顶内25KBG管铺设 | m | 36.00
8 | 030411001003 | 配管 | 墙面明装PVC线槽 | m | 15.00
9 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | P30配电箱嵌入式安装，内配三相四线漏电开关，墙体修复 | 台 | 6
10 | 030408001003 | 电力电缆 | YBG5*6电缆敷设 | m | 376.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院东校区部分区域线路改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 03B001 | 其他技术费 | 包含垃圾外运，施工场地清扫，大型设备进出场及脚手架等，投标单位自行考虑后报价。 | 项 | 1
本页小计
合计